## 技术参数
飞行时间核酸质谱检测系统技术参数
序号 | 性质 | 内容 | 备注
1 |  | 1.检测原理：基于基质辅助激光解析电离飞行时间质谱（MALDI-TOF MS） 技术进行基因检测。
2 |  | 检测通量：单次可检测1-96个反应体系，每个反应孔单次可检测多个基因位点，剩余反应可以分多次使用。
3 | ▲ | 适用于心脑血管疾病联合用药基因检测、精神神经类药物基因检测、肿瘤相关基因检测、遗传病风险基因检测、营养元素代谢风险基因检测，病原体耐药基因检测等基因检测。
4 |  | 结构组成：纯化点样、质谱检测、电脑操作整体化一体机运行，具备系统液面自动探测与芯片信息自动识别功能，点样模块（CPM）自动进行样品脱盐处理、将样品添加到微阵列芯片及将芯片转移到质谱分析模块。
5 | ▲ | 点样模式：每个样本点样使用一次性吸头，而且仪器使用前自动清洗一次性吸头，杜绝孔间检测交叉污染峰干扰，避免堵针。
6 | ▲ | 内置数据处理设备：内置触屏操作系统，电容触摸屏，内置随机控制软件、分析软件。
7 |  | 质量分辨率：质量分辨率大于850道尔顿（Daltons）位置，最小能分辨15Da质量差的核苷酸序列。
8 | ▲ | 样品纯化：采用标准 96MTP 预分装树脂，树脂按需使用，杜绝重复使用树脂间污染和树脂长时间暴露造成失效。
9 | ★ | 质保期3年或以上