## 耗材 （科室填）
简阳市人民医院医用耗材（含试剂）参数征集表
使用科室名称：心内科
序列号 | 耗材通用名称 | 单位(盒/支/个/根 等) | 预估年使用量 | 功能用途 | 品质要求 | 配套设备 | 产品种类要求 | 其他要求 | 是否可以单独收费 | 是否纳入医保报销
[5 empty] | 1.一次性使用/重复使用 2.消毒要求 | 1.现有设备（备注设备名称、型号、规格，检验试剂需备注方法学要求） 2.不需要配套设备 | 1.进口2.国产 | 1.手术方式 2.特殊结构（如带刻度、平行、夹闭等） | 1.是2.否 | 1.是2.否
1 | 钴铬合金依维莫司洗脱冠脉支架系统 | 根 | 20 | 钴铬合金依维莫司洗脱冠脉支架系统适用于改善因散在的原发性自体冠状动脉病变所致的症状性缺血性心脏病患者的冠脉管腔直径，所治疗的病变长度应小于标称支架长度（8 mm、12 mm、15 mm、18 mm、 23 mm,28 mm,33 mm,38 mm），参考血管直径≥ 2.25 mm且≤ 4.25 mm。 | 一次性使用 | 无 | 进口 | 1. 针对出血高风险患者，短双抗DAPT支架降低出血风险，术后1个月短期双抗同获CE 和 FDA批准，中文说明书标注2. 尺寸型号齐全，直径：2.25-4.0mm，长度8-38mm；3. CTO适应症同获CE 和 FDA批准。 | 是 | 是
2 | 佐他莫司药物洗脱冠脉支架系统 | 根 | 20 | 佐他莫司药物洗脱冠脉支架系统用于改善单根或多根血管的冠状动脉管腔直径，作为冠状动脉介入治疗中的辅助治疗，并减少再狭窄时间。该支架可以用于左主干及分叉病变，对于高出血风险患者可以一个月停DAPT治疗。 | 一次性使用 | 无 | 进口 | 我院现有佐他莫司药物洗脱冠脉支架系统的换代产品，可以用于左主干及分叉病变（FDA认证分叉适应证），对于高出血风险患者可以一个月停DAPT治疗（欧盟、FDA双认证）。具有2.0超小直径和4.5、5.0超大直径的支架，最大极限扩张支架直径为6.0mm。 | 是 | 是
3 | 药物洗脱支架系统 | 根 | 200 | 药物洗脱支架系统适用于1.参考血管直径为2.25～4.00mm，适用的病变长度≤40mm；2.参考血管直径为4.50～5.00 mm，适用的病变长度≤30mm；用于改善局部缺血型心脏病患者的血管狭窄症状。 | 一次性使用 | 无 | 国产 | 1.短双抗支架，完美内皮化，全人群双抗只需一个月。2.具有最大直径5.0mm规格，直径范围2.25-5.0mm，极限扩张2.25-6.1mm，不同病变场景全覆盖。 | 是 | 是
科室管理小组签字： 年 月 日